## Zadanie I Grundfos
Formularz cenowy - zadanie 1
lp. | Pompy Grundfos |  | cena za 1 szt. pompy / części | UWAGI
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | UP 20-15 N 150 | 230V
2 | UPS 25-40 N 180 | 230V
3 | UPS 25-60 N 180 | 230V
4 | UPS 25-80 N 180 | 230V
5 | UPS 32-80 N 180 | 230V
6 | MAGNA3 32-80 | 230V
7 | MAGNA3 32-80 F | 230V
8 | MAGNA3 32-100 F | 230V
9 | MAGNA3 32-120F | 230V
10 | UPS 32-120 FB | 230V
GŁOWICA
KORPUS
11 | MAGNA3 40-120F | 230V
12 | UPS 40-120/FB | 230V
GŁOWICA
KORPUS
13 | UPS 40-180 FB | 400V
GŁOWICA
KORPUS
14 | UPS 40-40 F | 230V
GŁOWICA
KORPUS
15 | MAGNA3 50-120F | 230V
16 | MAGNA3 50-180 F | 230V
17 | MAGNA3 65-120 F | 230V
18 | MAGNA3 80-120 F PN6 | 230V
19 | MAGNA3 25-80 | 230V
20 | MAGNA3 25-60 | 230V
21 | MAGNA3 25-100 | 230V
22 | MAGNA3 50-60F | 230V
23 | Unilift AP 12.50.11.A1 kabel 10m | 230V
24 | TPE 125-160/4-S-A-F-A BQQE | 400V
ZESTAW NAPRAWCZY
25 | TPE 65-180-S-A-F-A BUBE 2.2 kW | 400V
ZESTAW NAPRAWCZY
26 | TPE 65-120/2-S-A-F-A-BUBE | 400V
ZESTAW NAPRAWCZY
27 | TPE 80-180/2-S-A-F-A-BAQE | 400V
USZCZELNIENIE WAŁU
28 | TPE 100-200/2-S-A-F-A-BAQE | 400V
USZCZELNIENIE WAŁU
29 | TPE 100-110/4-S-A-F-A-BAQE | 400V
USZCZELNIENIE WAŁU
30 | TPE 100-200/4-S-A-F-A-BAQE | 400V
ZESTAW NAPRAWCZY
31 | TPE 100-240/2-S-A-F-A-BAQE | 400V
USZCZELNIENIE WAŁU
32 | TPE 100-240/2-S-A-F-A BQQE | 400V
33 | TP 80-170/4-A-F-A BAQE | 400V
USZCZELNIENIE WAŁU
ZESTAW NAPRAWCZY
34 | CR3-5 A-A-A-E-HQQE | 230V
USZCZELNIENIE WAŁU
ZESTAW NAPRAWCZY
35 | CM3-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N | 230V
USZCZELNIENIE WAŁU
ZESTAW NAPRAWCZY
36 | CR3-8 A-A-A-E-HQQE | 230V
USZCZELNIENIE WAŁU
ZESTAW NAPRAWCZY
37 | Unilift AP 12.50.11.A3 kabel 10m | 400V
|  | SUMA | 0

## Zadanie II Wilo
Formularz cenowy - zadanie 2
lp. | Pompy Wilo |  | cena za 1 szt. pompy / części | UWAGI
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | TOP Z 20/4 | 230V
rotor + wirnik
stojan
moduł elektr.
2 | TOP Z 25/6 | 230V
rotor + wirnik
stojan
moduł elektr.
3 | TOP Z 30/7 EM, RG | 230V
rotor + wirnik
stojan
moduł elektr.
4 | TOP Z 40/7 | 230V
rotor + wirnik
stojan
moduł elektr.
5 | TOP Z65/10 GG | 400V
rotor + wirnik
stojan
moduł elektr.
6 | STAR Z 20/4 | 230V
7 | STAR Z 20/5 | 230V
8 | STAR Z 20/7 | 230V
9 | STAR Z 25/2 EM | 230V
moduł elektr.
10 | STAR Z 25/6 | 230V
moduł elektr.
11 | Yonos Pico 30/1-6EU3 | 230V
12 | Stratos 25/1-8 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
13 | Stratos 25/1-6 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
14 | Stratos 25/1-10 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
15 | Stratos 25/1-12 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
16 | Stratos Z 25/1-8 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
17 | YONOS PICO 25/1-6 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
18 | STRATOS PARA 25/1-8 T3 C3 | 230V
19 | Stratos 30/1-12 PN 6 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
20 | Stratos 30/1-10 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
21 | Stratos Z 30/1-12 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
22 | STRATOS PARA 30/1-12 PN6/10 T3 C5 | 230V
23 | Stratos 40/1-12 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
24 | Stratos 40/1-16 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
25 | Stratos 50/1-12 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
26 | Stratos 50/1-16 PN6 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
27 | Stratos 65/1-12 PN6 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
28 | Stratos 80/1-12 PN6 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
29 | Stratos 80/1-12 PN10 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
30 | Stratos 100/1-12 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
31 | IP-E65/115-1,5/2 PN 6 | 400V
moduł elektron.
stojan
łożyska
uszczelnienie mech. z uszcz.
wirnik
czujnik DDG20
32 | STRATOS GIGA 65/1-17/1,9 PN 6 | 400V
moduł elektron.
stojan
łożyska
uszczelnienie mech. z uszcz.
wirnik
czujnik DDG20
33 | IP-E65/130-4/2 | 400V
moduł elektron.
stojan
łożyska
uszczelnienie mech. z uszczelką
wirnik
czujnik DDG20
34 | IP-E80/140-4/2 PN 10 | 400V
moduł elektron.
stojan
łożyska
uszczelnienie mech. z uszczelką
wirnik
czujnik DDG20
35 | IP-E80/115-2.2/2 | 400V
moduł elektron.
stojan
łożyska
uszczelnienie mech. z uszczelką
wirnik
czujnik DDG20
36 | IL-E100/145-11/2 | 400V
moduł elektron.
stojan
łożyska
uszczelnienie mech. z uszczelką
wirnik
czujnik DDG20
37 | IL-E100/150-15/2 | 400V
moduł elektron.
stojan
łożyska
uszczelnienie mech. z uszczelką
wirnik
czujnik DDG20
38 | Stratos 32/1-12 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
39 | Stratos 40/1-10 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
40 | Stratos 40/1-8 | 230V
stojan + rotor
moduł elektron.
| SUMA: |  | 0

## Zadanie III LFP
Formularz cenowy - zadanie 3
lp. | Pompy LFP |  | cena netto za 1 szt. pompy / uszczelnienia [zl] | UWAGI
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | 40 PWt 60 | 400V
2 | 25 PWr 60c | 230V
3 | 25 POr 40c 25PWr40C | 230V
4 | 50 Poe 120 A/B MEGA 1 | 230V
5 | 25 WR 70 | 400V
Komplet naprawczy - uszczelnienie
6 | 50 PJM 130 2900obr./min. | 400V
Komplet naprawczy - uszczelnienie
7 | 50 PJW 180 1400obr./min. | 400V
Komplet naprawczy - uszczelnienie
8 | 50 PJW 180 2900obr./min. | 400V
Komplet naprawczy - uszczelnienie
9 | 65 PJM 200 N=1,1kW | 400V
Komplet naprawczy - uszczelnienie
10 | 65 PJM 130 N=2,2kW | 400V
Komplet naprawczy - uszczelnienie
11 | 80 PJM 130 2900obr./min. | 400V
Komplet naprawczy - uszczelnienie
12 | 80 PJM 200 | 400V
Komplet naprawczy - uszczelnienie
|  | Suma | 0

## Zadanie IV KSB
Formularz cenowy - zadanie 4
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 1
Lp. | Omega 300-700B nr fabr. 5-L61-733536/1-3 OMEGA 300-700PWO-2 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | uszczelnienie mechaniczne Burgman poz.433 mat. Q1 AVGG
2 | uszczelnienie mechaniczne Burgman poz.433 - PWO nr 2
3 | tuleja ochronna wału 90x113x360 poz.524.01
4 | V ring 110 S – poz. 411.01
5 | oringi -290 x5 N poz. 412.01
6 | oring – 100x 4 N poz.412.02
7 | oring – 80x 4 N poz. 412.03
8 | pokrywa uszczelnienia mech. poz .471
9 | korpus łożyskowy 350.01
10 | pierścień uszczelniający poz.421.01
11 | pierścień uszczelniający poz.421.02
12 | wirnik dwustrumieniowy poz. 234
13 | łożysko poz. 321
14 | wkładka sprzęgła Flender N-EUPEX typ A wielkość 280
15 | łożysko silnika poz. 321
16 | pierścień szczelinowy wirnika poz. 502
17 | obudowa uszczelnienia mech. Poz. 441
18 | pierścień dystansowy poz. 457.02
19 | tuleja dystansowa poz. 525.02
20 | tuleja łożyska poz. 520
21 | Pierścień dystansowy łożyska poz. 550.01
22 | Pierścień dystansowy łożyska poz. 550.02
23 | Podkładka sprężynowa łożyska poz. 950
24 | Nakrętka łożyskowa 920.03
25 | Pokrywa łożyska poz. 360
26 | Pierścień zabezpieczający poz. 932
| SUMA | 0
Formularz cenowy
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 2
Lp. | Omega 200-520A nr fabr. 5-L61-733534/1-2 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | uszczelnienie mechaniczne Burgman poz.433
2 | tuleja ochronna wału 90x113x360 poz.524.01
3 | V- ring 80 S - poz. 411.01
4 | V-ring C 6,2x 15,5 poz 411.02
5 | oring -60 x4 N poz. 412.01
6 | oring - 75 x 4 N poz.412.02
7 | oring - 250 x 5 N poz. 412.03
8 | korpus łożyskowy 350.01
9 | pierścień uszczelniający poz.421.01
10 | pierścień uszczelniający poz.421.02
11 | pokrywa uszczelnienia mech. poz .471
12 | wirnik dwustrumieniowy poz. 234
13 | łożysko poz. 321
14 | wkładka sprzęgła Flender N-EUPEX typ A wielkość 200
14 | łożysko silnika poz. 321
15 | pierścień szczelinowy wirnika poz. 502
16 | obudowa uszczelnienia mech. Poz. 441
17 | pierścień dystansowy poz. 457.02
18 | tuleja dystansowa poz. 525.02
19 | tuleja łożyska poz. 520
20 | Pierścień dystansowy łożyska poz. 550.01
21 | Pierścień dystansowy łożyska poz. 550.02
22 | Podkładka sprężynowa łożyska poz. 950
23 | Nakrętka łożyskowa 920.03
24 | Pokrywa łożyska poz. 360
25 | Pierścień zabezpieczający poz. 932
| SUMA | 0
Formularz cenowy
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 3
Lp. | HPK-Sx 200-400 nr fabr. 6-N24-588839/1-2 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | uszczelnienie czołowe poz. 433
2 | tuleja ochronna wału poz. 524.01
3 | odrzutnik poz. 507.01
4 | pokrywa uszczelnienia poz. 471
5 | łożysko poz. 320.01
6 | łożysko poz. 322.01
7 | pierścień zabezp. poz. 421.01
8 | pierścień zabezp. poz. 421.02
9 | pierścień zabezp. poz. 550.23
10 | uszczelka płaska poz. 411.10
11 | uszczelka płaska poz. 411.15
12 | uszczelka płaska poz. 411.31
13 | uszczelka płaska poz. 411.32
14 | nakrętka poz. 920.21
15 | pokrywa ciśnieniowa poz.161
16 | wał pompy poz. 210
17 | wirnik poz. 230
18 | korpus łożyskowy poz. 330
19 | dekiel łożyskowy poz. 360.01
20 | dekiel łożyskowy poz. 360.02
21 | pierścień szczelinowy poz. 502.01
22 | pierścień dystansowy poz. 551.31
23 | pierścień dystansowy poz. 551.32
24 | kołek poz. 561.03
25 | olejowskaz poz. 638
26 | nakrętka wirnika poz. 922
27 | łożysko silnika poz. 321
| SUMA | 0
Formularz cenowy
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 4
Lp. | ETA-R 250-330 nr fabr. 1-R31-877936 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | uszczelnienie mechaniczne poz. 433
2 | tuleja ochronna wału poz. 524
3 | łożysko poz. 320
4 | kpl. uszczelek poz.99-9
5 | wirnik poz. 230
6 | korpus łożyskowy poz. 330
7 | obudowa uszczelnienia poz. 502.01
8 | pierścień szczelinowy poz 502.01
9 | pierścień szczelinowy poz 502.02
10 | łożysko silnika poz. 321
| SUMA | 0
Formularz cenowy
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 5
Lp. | ETNY125-100-200 SG , nr fabr. 50011591600100001 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | uszczelnienie mechaniczne poz. 433
2 | tuleja ochronna wału poz. 524
3 | panewka łożyska poz. 310
4 | komplet. uszczelek poz. 99-9
5 | pokrywa ciśnieniowa poz. 163
6 | wał pompy poz. 210
7 | wirnik poz. 230
8 | korpus łożyskowy poz. 330
9 | pierścień siedzenia uszczelnienia poz. 476
10 | pierścień szczelinowy poz. 502.01
11 | pierścień szczelinowy poz. 502.02
12 | śruba wirnika poz. 920.3
13 | podkładka poz.930
14 | pierścień zabezpieczający poz. 932.1 / 3
15 | łożysko silnika poz. 321
| SUMA | 0
Formularz cenowy
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 6
Lp. | HPK-SX 250-400 nr fabr. 6 - N24 - 588838 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | uszczelnienie czołowe poz. 433
2 | tuleja ochronna wału poz. 524.01
3 | odrzutnik poz. 507.01
4 | pokrywa uszczelnienia poz. 471
5 | łożysko poz. 320.01
6 | łożysko poz. 322.01
7 | pierścień zabezp. poz. 421.01
8 | pierścień zabezp. poz. 421.02
9 | pierścień zabezp. poz. 550.23
10 | uszczelka płaska poz. 411.10
11 | uszczelka płaska poz. 411.15
12 | uszczelka płaska poz. 411.31
13 | uszczelka płaska poz. 411.32
14 | nakrętka poz. 920.21
15 | pokrywa ciśnieniowa poz. 161
16 | wał pompy poz. 210
17 | wirnik poz. 230
18 | korpus łożyskowy poz. 330
19 | dekiel łożyskowy poz. 360.01
20 | deliel łozyskowy poz. 360.02
21 | pierścień szczelinowy poz. 502.01
22 | pierścień dystansowy poz. 551.31
23 | pierścień dystansowy poz. 551.32
24 | kołek poz. 561.03
25 | olejowskaz poz. 638
26 | nakrętka wirnika poz. 922
27 | łożysko silnika poz. 321
| SUMA | 0
Formularz cenowy
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 7
Lp. | ETALINE GN 40-250/1102.2 nr fabr. 000507233904000 02 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | wał poz.210
2 | uszczelnienie mechaniczne poz. 433
3 | tuleja ochronna wału poz. 523
4 | uszczelka płaska poz. 400.1
5 | rotor silnika napędowego poz. 210
6 | wirnik poz. 230
7 | pierścień szczelinowy poz. 502.1
8 | pierścień łączący poz. 515
9 | nakrętka wirnika poz. 920
10 | podkładka pod nakrętkę wirnika poz. 930
11 | łożyska silnika poz. 321
12 | pokrywa ciśnieniowa poz. 163
| SUMA | 0
Formularz cenowy
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 8
Lp. | ETALINE GN 40-160/22 GN-11 nr fabr. 000507233900700002 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | wał poz. 210
2 | uszczelnienie mechaniczne poz. 433
3 | tuleja ochronna wału poz. 523
4 | uszczelka płaska poz. 400.1
5 | rotor silnika napędowego poz. 210
6 | wirnik poz. 230
7 | pierścień szczelinowy poz. 502.1
8 | pierścień łączący poz. 515
9 | nakrętka wirnika poz. 920
10 | podkładka pod nakrętkę wirnika poz. 930
11 | łożyska silnika poz. 321
12 | pokrywa ciśnieniowa poz. 163
| SUMA | 0
Formularz cenowy
Zestawienie materiałów do przetargu tab. 9
Lp. | ETALINE SY 50-200/552 SYT 8 | Wartość netto | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
1 | pokrywa ciśnieniowa poz. 163
2 | wał pompy poz. 210
3 | wirnik poz. 230
4 | łożysko slizgowe poz. 310
5 | korpus łożyskowy poz.350
6 | uszczelnienie mech. poz. 433
7 | obudowa uszczelnienia poz. 471
8 | pierścień szczelinowy poz. 502.01
9 | pierścień łaczący poz. 515
10 | śruba wirnika poz. 920.3
11 | podkładka poz. 930
12 | pierścień zabezpieczajacy poz. 932.1 / 3
13 | łożysko silnika poz. 321
| SUMA | 0